## Main
نتائج تحليل الدخول والسيب النهائى لمحطة معالجة صرف الصحى طاميه بالفيوم لشهر
م | التاريخ | TEMP °C |  | pH |  | S-- |  | DO | TDS |  | TS |  | TSS |  | COD |  | BOD |  | Oil&Grase |  | Total | R. Cl
|  | In | Out | In | Out | In | Out | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | Coliform | Out
| المعايير | 43 | 15-35 | 6-9.5 | 6.5-9 | <10 | <=1 | >=4 | <=2000 | <=2000 |  |  | <800 | <50 | <1100 | <80 | <600 | <60 | <100 | <10 | 5 | ≥ 0.5 mg/l
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Min
Max
| Average | [21 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
م |  | TEMP °C |  | pH |  | S-- |  | DO | TDS |  | TS |  | TSS |  | COD |  | BOD |  | Oil&Grase |  | Total | R. Cl
| المحطة | In | Out | In | Out | In | Out | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | Coliform | Out
1
2
3
4
5 | [22 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Technical Responsible
الشركة القابضة
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم
قطاع المعامل -الادارة العامة لمعامل الصرف الصحى
الادارة العامة لمعامل محطات الصرف الصحى
Holding Company
Fayoum Drinking Water and Sanitation Company
Lab.sector
wastewater labs

## الاحصائية
شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى
قطاع المعامل
الادارة العامة لمعامل الصرف الصحي
إحصائية بعدد عينات الدخول والسيب النهائى لمحطة معالجة طامية عن شهر | [14 empty] | 0 | 0
[6 empty] | عدد عينات الدخول |  |  |  |  | عدد عينات السيب النهائى
التاريخ | اسم المحطة |  | نظام المعالجة | الطاقة التصميمية | الطاقة الفعلية | عدد العينات الكيميائية |  |  | نسبة المطابقة |  | عدد العينات الكيميائية |  |  | عدد العينات البكتريولوجية |  |  | اجمالي عدد العينات |  |  | نسبة المطابقة
|  |  |  | م3/ يوم | م3/ يوم | العدد | مطابق | غيرمطابق | مطابق% | غير مطابق % | العدد | مطابق | غيرمطابق | العدد | مطابق | غيرمطابق | العدد | مطابق | غيرمطابق | مطابق% | غير مطابق %
0 | طامية |  | كروجر | 15000 | 14500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | برك أكسدة |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | برك أكسدة |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | برك أكسدة |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0
0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0
معايير قانون 48 لسنة 1982( قرار 92 لسنة 2013 مادة 52)
| TEMP |  | pH |  | S-- |  | DO | TDS |  | TSS |  | COD |  | BOD |  | O&G |  | R. Cl
| In | Out | In | Out | In | Out | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | Out
| 43 | 15-35 | 6 - 9.5 | 6.5 - 9 | 10 mg/l | 1 mg/l | 4mg/l | 2000 mg/l | 2000 mg/l | 800 mg/l | 50 mg/l | 1100 mg/l | 80 mg/l | 600 mg/l | 60 mg/l | 100 mg/l | 10 mg/l | 0.5mg/l
Technical Responsible
Formulas:
التاريخ = [التاريخ, row above]

## الاحصائية (2)
شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى
قطاع المعامل
الادارة العامة لمعامل الصرف الصحي
إحصائية بعدد عينات الدخول والسيب النهائى لمحطة معالجة طامية عن شهر | [7 empty] | 0 | 0
التاريخ | اسم المحطة | نظام المعالجة | الطاقة التصميمية | الطاقة الفعلية | أحواض التهوية | مجمع التهوية | RAS | Thickenner | الحمأة الجافة | اجمالى العينات
|  |  | م3/ يوم | م3/ يوم |  |  |  | غير مطابق %
0 | طامية | كروجر | 15000 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | برك أكسدة
الاجمالى | [9 empty] | 0
10.1
Technical Responsible
كتلة الحمأة بالمحطة كجم/ شهر
|  |  | الدخول | السيب النهائى | WASS | ThickSS
Formulas:
التاريخ = [التاريخ, row above]

## تقرير المواد الصلبة
نتائج مراحل المعالجه لمحطة معالجة صرف صحى طاميه بالفيوم لشهر
م | التاريخ | DO | SV30 | MLSS | SVI | VSS | RAS | Thickner | Dry Sludge TS % | column | column1 | WASS | ThickSS
1 | [9 empty] | 1 | 1
2 | [9 empty] | 1 | 1 | 196.1514 | 1440
3 | [9 empty] | 1 | 1 | 196.1514 | 1440
4 | [9 empty] | 1 | 1 | 196.1514 | 1440
5 | [9 empty] | 1 | 1 | 196.1514 | 2160
6 | [9 empty] | 1 | 1 | 196.1514 | 1440
7 | [9 empty] | 1 | 1 | 196.1514 | 1440
8 | [11 empty] | 196.1514
9 | [9 empty] | 1 | 1 | 196.1514 | 55.7419
10 | [9 empty] | 1 | 1 | 196.1514 | 55.7419
11 | [9 empty] | 1 | 1 | 196.1514 | 55.7419
12 | [9 empty] | 1 | 1 | 196.1514 | 55.7419
13 | [9 empty] | 1 | 1 | 196.1514 | 55.7419
14 | [9 empty] | 1 | 1 | 196.1514 | 55.7419
15 | [9 empty] | 1 | 1
16 | [9 empty] | 1 | 1 | 196.1514 | 55.7419
17 | [9 empty] | 1 | 1
18 | [9 empty] | 1 | 1 | 196.1514 | 1440
19 | [9 empty] | 1 | 1 | 196.1514 | 1440
20 | [9 empty] | 1 | 1 | 196.1514 | 1440
21 | [9 empty] | 1 | 1 | 196.1514 | 1440
22 | [9 empty] | 1 | 1
23 | [9 empty] | 1 | 1
24 | [9 empty] | 1 | 1 | 196.1514 | 1440
25 | [9 empty] | 1 | 1
26 | [9 empty] | 1 | 1
27 | [9 empty] | 1 | 1
28 | [9 empty] | 1 | 1
29 | [9 empty] | 1 | 1
30 | [9 empty] | 1 | 1
| MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Average | [10 empty] | 196.1514 | 941.6774
[7 empty] | Responsible | Technical
الشركة القابضة
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم
قطاع المعامل
الادارة العامة لمعامل الصرف الصحى
Holding Company
Fayoum Drinking Water and Sanitation Company
Lab.sector
wastewater labs